	审批意见：2412-120111-89-01-583333　　　     　　　   津西审环许可表〔2025〕59号

关于对元气森林(天津)饮料有限公司二期项目环境影响报告表的批复

元气森林(天津)饮料有限公司：

你单位呈报的《元气森林(天津)饮料有限公司二期项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于天津市西青区经济技术开发区赛达工业园内盛达二支路6号，总投资56000万元，项目主要建设内容为：建设5条饮料生产线，用于无菌茶饮料、碳酸饮料的生产，配套建设饮料瓶生产线，其中瓶胚注塑生产线4条，吹瓶线5条；新增瓶盖注塑线2条，将一期瓶盖及本项目瓶盖均改扩建至本项目厂区，一期瓶盖注塑不再建设；配套建设10t/h锅炉4台（3用1备），为生产提供蒸汽及车间冬季供暖；对现有污水处理站进行扩容，供两期项目共用；在一期厂区内增设质检室，用于全厂产品质检。项目建成后，预计新增年产无菌茶饮料4000万箱（500ml 3200万箱、900ml 800万箱）、碳酸饮料2500万箱（480ml 2000万箱、2000ml 500万箱）的生产能力，合计新增年产饮品共9.75亿瓶（15瓶/箱）。2025年5月30日-2025年6月13日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作：

1、该项目产生的包装容器消毒废水、设备清洗废水、正压冲洗排水、冷却系统排水、模温机排水、地面清洗废水进入污水站处理，生活污水、洗衣废水进入化粪池处理，食堂废水经三级隔油池处理。处理后的污水站废水、生活污水、洗衣废水及食堂废水，与纯水系统排水、锅炉排水、软化装置冲洗排水、软水制备系统排水一并通过厂区污水总排口排入市政污水管网，最终进入大寺污水处理厂。

2、加强对注塑、吹瓶、印刷、烘干、配料、投料、质检工序和食堂油烟、污水处理站处理、燃气锅炉燃烧的管理。注塑废气通过集气罩收集，吹瓶、印刷、烘干工序设备为半封闭设备，两侧留出物料及产品通道，废气通过管道收集后与注塑废气一并进入吸附脱附催化燃烧装置处理，尾气经15m高排气筒P7排放。配料、投料废气通过配料、投料操作工序上方设置的集气罩收集后，经袋式除尘器处理，尾气经15m高排气筒P9排放。质检废气经通风橱收集后，通过活性炭吸附装置处理，尾气经15m高排气筒P10排放。食堂油烟通过油烟净化器处理后经15m高排气筒P4排放，排放浓度应小于1毫克/立方米。污水处理站废气通过管道收集后，经喷淋除臭装置处理，尾气经15m高排气筒P5排放。4台10t/h燃气锅炉设有低氮燃烧器，燃气废气经15m高排气筒P8排放。PET瓶清洗消毒工序产生的废气由设备自身密闭负压收集，经冷凝回收+碱水罐吸收后，无组织排放。
3、对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。

4、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。项目产生的废培养基、实验室废液、含油废液、废抹布和手套、废活性炭、废油、废油桶、废过氧乙酸包装桶、废化学品包装桶、废水性墨包装、UV油墨包装等危险废物须按《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）进行收集、贮存及运输，并交由有相应资质的单位进行处理、处置；危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理；严格按照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》做好危险废物规范管理工作。一般废物废包装、废标签、不合格品（瓶胚、瓶盖、瓶子）外售物资回收部门，茶渣经收集后外售至相关企业作为饲料原料，不合格饮料、杂质、废过滤膜、废过滤器、除尘灰、纯水制备废活性炭、纯水制备废膜、废新风系统过滤器、污水处理站污泥均交给有资格的单位综合利用处理。生活垃圾定期由城市管理部门清运处理，餐厨垃圾定期交由有餐厨垃圾处理资质单位处理。
5、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》关于全市涉气工业污染源自动监控系统全覆盖的要求，做好相关工作。
6、加强日常管理，认真制定环境风险应急预案，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。

7、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目涉及的新增总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量37.7603吨/年、氨氮14.6247吨/年、总氮0.2765吨/年、总磷3.5914吨/年、氮氧化物1.1426吨/年、挥发性有机物3.1379吨/年。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。
四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、建设单位应执行以下排放标准：

《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2020

《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015

《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018

《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(3类)

《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020

六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。

公   章

经办人： 李佳

2025年6月16日


